XJ-2025-3

合江县双城经济圈物流基地建设项目（化工园区北部地块雨水管网建设一期工程）

雨污水管网钢筋混凝土管、钢筋

混凝土井材料采购

询价文件

采购人：四川广源达建设工程有限公司

2025年2月

目录

第一章 询价公告	1

第二章 询价须知	3

第三章 评审办法..........................................................................................................7

第四章 合同条款及格式	8

第五章 响应文件格式................................................................................................19

# 第一章 询价公告

四川广源达建设工程有限公司就谷合江县双城经济圈物流基地建设项目（化工园区北部地块雨水管网建设一期工程）雨污水管网钢筋混凝土管、钢筋混凝土井材料采购询价采购，欢迎符合本项目资格条件的潜在供应商参与询价。

一、采购项目概况

1、采购项目名称：四川广源达建设工程有限公司就合江县双城经济圈物流基地建设项目（化工园区北部地块雨水管网建设一期工程）雨污水管网钢筋混凝土管、钢筋混凝土井材料采购

2、资金来源：自筹

3、采购项目内容及预算资金：控制价211613.69元。

4、施工工期：以合同约定为准

二、供应商参加本次询价应具备下列条件：

1、一般要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

2、资质要求：/

3、其他要求： 具备独立法人资格

4、本项目 （不接受） 联合体参加询价。

三、询价响应文件格式文件的获取

□向采购人领取书面文件。

□向采购人索取电子文件。

☑其他 网站下载电子档   。

四、询价响应文件递交截止时间及递交地点

☑向采购人递交书面询价响应文件，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为2025年2月25日17时00分，地点为 合江县荔城大道198号合江县政务大楼14楼1410号办公室 。

□询价响应文件以电子邮件方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为年月日  时分。

□询价响应文件以传真方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同） 为 年   月日时分。

□其他递交方式：。

逾期送达的或者未按上述要求前送达的询价响应文件，采购人不予受理。

五、发布媒介

4 本询价公告在（泸州阜阳投资集团有限公司官网公式栏）上发布。http://www.lzfyjt.com/gsgg/

六、联系方式

采购人（全称）：四川广源达建设工程有限公司

地 址：合江县符阳街道红荔街55号

邮 编： 646200

联 系 人： 白先生

联 系 电 话：18283066475

监督人：泸州阜阳投资集团有限公司招标采购中心

邮    编： 646200

联 系 人：苏女士

联系电话： 0830-5135885

2024年2月10日

# 询价须知

## 询价须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：四川广源达建设工程有限公司 地址：合江县符阳街道红荔街55号 |
| 2 | 采购项目名称 | 合江县双城经济圈物流基地建设项目（化工园区北部地块雨水管网建设一期工程）雨污水管网钢筋混凝土管、钢筋混凝土井材料采购 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 采购方式 | 公开询价 |
| 5 | 交货期/供货周期 | 详见合同要求 |
| 6 | 联合体 | 不接受 |
| 7 | 答疑会 | 不召开 |
| 8 | 分包 | 不允许 |
| 9 | 构成询价文件的其他 文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。 |
| 10 | 签字盖章 | 响应人必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章(法人代表的签字可用具有法定效力的签字章)。 |
| 11 | 响应文件份数 | 正本一份（响应文件用密封文件袋密封后递交，响应文件无需胶装。） |
| 12 | 是否授权询价小组直接确定成交响应人 | 否，推荐成交候选响应人的数量：1-3个 |
| 13 | 响应人的资质条件、能力和信誉 | 资质要求：/ 业绩要求：/ 其他要求：/ |
| . 14 | 项目概况： | 合江县双城经济圈物流基地建设项目（化工园区北部地块雨水管网建设一期工程）雨污水管网钢筋混凝土管、钢筋混凝土井材料采购 |
| 15 | 最高限价 | 暂估总价最高限价211613.69元（大写：贰拾壹万壹仟陆佰壹拾叁元陆角玖分元整）超过最高限价将做废标处理。 |
| 16 | 询价小组的组建 | 询价小组构成：3人。 |
| 17 | 询价评比办法 | 经评审的最低报价法 |
| 18 | 样品 | / |

1.询价流程

1.1询价按询价公告截止的时间和地点进行。

1.2询价小组对供应商提交的响应文件进行符合性及响应性评审；

1.3询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。

1.4采购人按照询价小组推荐成交候选人的顺序确定成交人。

2. 定标原则

2.1 根据询价小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

3. 定标程序

3.1 询价小组将询价情况写出书面报告，推荐成交候选人，并标明排列顺序。

3.2 采购人在收到询价报告后五个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选人顺序确

定成交人。

3.3 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

3.4 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成 交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

3.5 成交人的响应文件本应作为无效询价处理或者有法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交人也应当缴回)，依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

4. 签订合同

4.1 成交人在收到采购人发出的成交通知书后，应自成交通知书发出之日起7日内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，

取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

4.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交人询价文件作实质性修改。

4.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人 之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

5. 履行合同

5.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行

处理。

6. 履约保证金

6.1 履约保证金金额：5%

7. 废标的情形

7.1 询价采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）其他未实质性响应询价文件的。

8. 供应商不得具有的情形

8.1 供应商参加询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（4）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其询价或成交资格将被取消。

- 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

10.符合下列情形之一的不良行为人纳入《泸州阜阳投资集团有限公司黑名单》管理

10.1招标采购阶段

符合下列情形之一的列入不良行为记录：

（1）响应人在投标时提供虚假、无效证件，隐瞒不良行为记录等行为的；

（2）响应人不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱开标现场秩序的；

（3）响应人以诱导、威胁等方式阻止其他响应人参与投标行为或进入开标会场的；

（4）未按采购文件要求多次提出无理质疑、投诉的；

（5）响应人在开标现场中交头接耳协商报价，不听劝阻的；

（6）同一项目不同响应人接收采购文件邮箱相同的；

（7）同一项目不同响应人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）同一项目不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）同一项目不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（10）同一项目不同响应人的投标文件异常一致；

（11）同一项目不同响应人的投标文件相互混装；

（12）同一项目不同响应人存在管理关系，法人代表为同一人，存在相同控股股东、执行董事、监事或高管成员。

符合下列情形之一的列入黑名单：

（1）中选后放弃成交、不领取或者不接收中选通知书的；

（2）中选后因供应商的原因未能按照规定缴纳履约保证金或不签订合同的；

（3）不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

（4）相互串通投标或与招标人串通投标，向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的。

10.2合同履约阶段

符合下列情形之一的列入不良行为记录：

（1）施工、监理单位项目部人员在有关单位组织的不定期抽查中，无正当理由不到岗或中标单位擅自撤换管理人员的；

（2）施工项目经理，总监理工程师不认真履行职责，由他人代替行使职权的；

（3）监理单位对施工单位项目部人员监督不力，发现人员擅自变更，长期不在岗以及有转包、挂靠等违法、违规行为不制止、不纠正、不及时向建设单位及其他有关部门反映并协助查处的；

（4）丧失诚信，违规操作，不认真履行职责，成果质量低劣的；

（5）对有关部门提出的整改意见不按时要求整改到位，造成不良后果的；

（6）中标单位自身原因不按照合同约定时间完成供应，造成不良后果的；

（7）有其他违反建筑市场及招标投标管理有关规定行为，被有关部门查处的。

符合下列情形之一的列入黑名单：

（1）未取得资质（资格）证书承揽工程或超越资质（资格）等级、范围承揽工程的；

（2）将承包的工程转包或违反规定进行分包；

（3）利用向招标人及其工作人员行贿、提供回扣或者给与其他好处等不正当手段承接工程的；

（4）项目发生较大工程质量、安全责任事故的；

（5）拖欠克扣农民工工资，机械费、材料费等经督促未及时解决引起重复投诉、上访、造成严重社会影响的；

（6）拒不执行监理单位，跟审单位，建设单位及相关部门发出的整改或停止施工通知，造成不良后果的；

（7）响应人与招标人串通、弄虚作假、降低工程质量的；

（8）响应人有行贿情况的；

（9）有其他违反建筑市场及招标投标管理有关规定行为，被有关部门查处的；

（10）中标单位中标后故意拖延、不及时组织机械和人员进场的；

（11）中标单位不服从招标人工作安排或管理，工作推动不力的。

10.3行为后果

（1）招标采购阶段纳入不良行为记录的限制半年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动；招标采购阶段列入黑名单的企业，限制一年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动。

（2）合同履约阶段纳入不良行为记录的限制其一年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动；合同履约阶段列入黑名单的企业，限制三年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动。

采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量（m） | 不含税单价 | 不含税预估总价（元） | 开票税率要求 (甲方承担票面税金） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级 混凝土管 | 米 | 343 | 450.00 | 154350.00 | 增值税专用发票 | III级钢筋混凝土管 企口DN1000详见图纸 |
| 2 | 二级 混凝土管 | 米 | 43 | 152.00 | 6536.00 | 增值税专用发票 | II级钢筋混凝土管 企口DN600详见图纸 |
| 3 | KQSB地埋式HDPF钢带增强螺旋波纹管 | 米 | 22 | 304.00 | 6688.00 | 增值税专用发票 | 1.管道类别：KQSB地埋式HDPE钢带增强螺旋波纹管； 2.规格：DN400、SN12.5（环刚度12.5KN/m2）； 3.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及技术标准的要求详见图纸。 |
| 4 | 混凝土预制井 φ1800 | 座 | 2 | 3678.93 | 7357.86 | 增值税专用发票 | 1.雨水检查井 φ1800，井深明挖段雨水/做法详20S515-29页（井深1.45/2.97m），Φ700井筒为0/0.9m详图集20S515-29 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年； 6.井盖、井座：球墨铸铁井盖及井支座φ700,C250； 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸。 |
| 5 | 混凝土预制井1200mm×1200mm（内空） | 座 | 3 | 5700.00 | 17100.00 | 增值税专用发票 | 1.构件名称、井深、尺寸：雨水检查井 1200mm×1200mm（内空），井深明挖段雨水/做法详JS-10（井深7.8/7.94/8.1m），800mm×800mm（内空）×300mm(壁厚)井筒为4.8/5/5.1m详图图纸； 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年； 5.采用防盗球墨铸铁开盖及盖座。按其承载能力,绿化带及人行道上最低选用C250类型,车行道上最低选用D400类型。爬梯采用塑钢爬梯。； 6.其它:具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸。 |
| 6 | 雨水混凝土预制井 φ1000 | 座 | 4 | 2093.42 | 8373.68 | 增值税专用发票 | 1.构件名称、井深、尺寸：雨水检查井 φ1000，深度大桥下雨水/做法详20S515-29页（井深2.14/2.13/2.16/2.2m），Φ700井筒为0.7*4m详图集20S515-29 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁五防井盖及井支座φ700 D400 7.其它：；具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 |
| 7 | 污水混凝土预制井φ700 | 座 | 1 | 1668.24 | 1668.24 | 增值税专用发票 | 1.构件名称、井深、尺寸：污水检查井φ700，井深大桥下污水/做法详20S515-328页（井深1.49m），Φ700井筒为0.5m做法详图集20S515-328 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁五防井盖及井支座φ700 D400 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 |
| 8 | 污水混凝土预制井 φ1000 | 座 | 2 | 2093.42 | 4186.84 | 增值税专用发票 | 1.构件名称、井深、尺寸：污水检查井 φ1000，井深大桥下污水/做法详20S515-30页（井深1.56/1.58m），Φ700井筒为0/0m详图集20S515-30 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁五防井盖及井支座φ700 D400 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 |
| 9 | 污水混凝土预制井φ1250 | 座 | 1 | 2530.73 | 2530.73 | 增值税专用发票 | 1.构件名称、井深、尺寸：污水检查井 φ1250，井深大桥下污水/做法详20S515-30页（井深1.6m），Φ700井筒为0m详图集20S515-30 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁五防井盖及井支座φ700 D400 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 |
| 10 | 污水混凝土预制井φ1500 | 座 | 1 | 2822.34 | 2822.34 | 增值税专用发票 | 1.构件名称、井深、尺寸：污水检查井 φ1500，井深大桥下污水/做法详20S515-30页（井深1.7m），Φ700井筒为0m详图集20S515-30 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁井盖及井支座φ700 C250 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 |
| 11 | 合计: |  |  |  | 211613.69 |  |  |

备注：本次报价单价包含材料费、运输费、上车费、下车费、不含税费，本工程至签订合同之日起三日内送达第一批货（按照项目部提供生产计划）。付款方式：每月25日至当月月底前,向乙方支付已开票金额的80%,剩余20%货款,甲方须在本项下全部货物供应完毕后具备结算条件的情况下5个工作日内,合并每月未支付的货款一并向乙方支付。供应商向采购人提供增税专用发票，票面税额由采购人承担。

第三章 评审办法

一、为使本次询价工作体现公开、公平、公正的原则和平等竞争的精神，并择优选定报价合理、信誉好、服务能力强的成交人特制定本评审办法。

二、询价小组对响应文件是否响应询价文件进行评审。

三、本次评审工作由采购中心组织的询价小组负责。询价小组成员人数为 3 人。入围结果确定之前，询价小组成员的名单保密。询价小组成员应根据询价文件要求和本评审办法对供应商的响应文件逐一进行分析、比较和评审。

四、评审标准

询价小组进行响应文件的符合性评审及响应性评审。

评审内容详见下表：

| 序号 | 响应人名称 | 签字、盖章是否符合询价文件规定 | 是否只能一个有效报价，且未超过本询价文件规定的最高限价 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 询价小组： |  |  |  |  |  |

五、推荐成交候选人

询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。

四川广源达建设工程有限公司

钢筋混凝土管购销合同

甲方：四川广源达建设工程有限公司

乙方：

签订时间：  年  月  日

钢筋混凝土管购销合同

甲方：四川广源达建设工程有限公司（需方）

乙方：（供方）

甲方确定乙方为合江县双城经济圈物流基地建设项目（化工园区北部地块雨水管网建设一期工程）雨污水管网钢筋混凝土管、钢筋混凝土井供货人。为了保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循采购的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 甲方向乙方采购各类型钢筋混凝土井、各规格钢筋混凝土管（详见下表）。

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格、参数 | 计量 单位 | 预估 数量 | 不含税单价(元) | 含税单价（元） | 合计含税 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级混凝土管 | III级钢筋混凝土管 企口DN1000详见图纸 | 米 | 343 |  |  |  |
| 2 | 二级混凝土管 | II级钢筋混凝土管 企口DN600详见图纸 | 米 | 43 |  |  |  |
| 3 | KQSB地埋式HDPF钢带增强螺旋波纹管 | 1.管道类别：KQSB地埋式HDPE钢带增强螺旋波纹管； 2.规格：DN400、SN12.5（环刚度12.5KN/m2）； 3.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及技术标准的要求详见图纸。 | 米 | 22 |  |  |  |
| 4 | 混凝土预制井 φ1800 | 1.雨水检查井 φ1800，井深明挖段雨水/做法详20S515-29页（井深1.45/2.97m），Φ700井筒为0/0.9m详图集20S515-29 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年； 6.井盖、井座：球墨铸铁井盖及井支座φ700,C250； 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸。 | 座 | 2 |  |  |  |
| 5 | 混凝土预制井1200mm×1200mm（内空） | 1.构件名称、井深、尺寸：雨水检查井 1200mm×1200mm（内空），井深明挖段雨水/做法详JS-10（井深7.8/7.94/8.1m），800mm×800mm（内空）×300mm(壁厚)井筒为4.8/5/5.1m详图图纸； 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年； 5.采用防盗球墨铸铁开盖及盖座。按其承载能力,绿化带及人行道上最低选用C250类型,车行道上最低选用D400类型。爬梯采用塑钢爬梯。； 6.其它:具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸。 | 座 | 3 |  |  |  |
| 6 | 雨水混凝土预制井 φ1000 | 1.构件名称、井深、尺寸：雨水检查井 φ1000，深度大桥下雨水/做法详20S515-29页（井深2.14/2.13/2.16/2.2m），Φ700井筒为0.7*4m详图集20S515-29 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁五防井盖及井支座φ700 D400 7.其它：；具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 | 座 | 4 |  |  |  |
| 7 | 污水混凝土预制井φ700 | 1.构件名称、井深、尺寸：污水检查井φ700，井深大桥下污水/做法详20S515-328页（井深1.49m），Φ700井筒为0.5m做法详图集20S515-328 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁五防井盖及井支座φ700 D400 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 | 座 | 1 |  |  |  |
| 8 | 污水混凝土预制井 φ1000 | 1.构件名称、井深、尺寸：污水检查井 φ1000，井深大桥下污水/做法详20S515-30页（井深1.56/1.58m），Φ700井筒为0/0m详图集20S515-30 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁五防井盖及井支座φ700 D400 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 | 座 | 2 |  |  |  |
| 9 | 污水混凝土预制井φ1250 | 1.构件名称、井深、尺寸：污水检查井 φ1250，井深大桥下污水/做法详20S515-30页（井深1.6m），Φ700井筒为0m详图集20S515-30 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁五防井盖及井支座φ700 D400 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 | 座 | 1 |  |  |  |
| 10 | 污水混凝土预制井φ1500 | 1.构件名称、井深、尺寸：污水检查井 φ1500，井深大桥下污水/做法详20S515-30页（井深1.7m），Φ700井筒为0m详图集20S515-30 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁井盖及井支座φ700 C250 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 | 座 | 1 |  |  |  |
| 11 | 合计: |  |  |  |  |  |  |

本合同项下所有货物单价均为不含税单价，过程中不进行调价,即包含材料费、运费、上下车费。

最终数量以甲乙双方共同签字确认的《结算对账单》为准。若实际数量超过合同暂估总价10%或以上的，在计价原则不变的情况下，甲乙双方应签订补充协议。

第二条 质量标准

1.技术标准必须符合国家和最新行业标准；

2.乙方向甲方提供《产品合格证》、《检验合格报告》等相关质量证明；

3.甲方按照国家和最新行业标准进行验收，验收不合格的，由乙方负责更换，因此导致的耽误工期、运费等费用由乙方负责。

第三条 运输、保险

1.乙方负责将货物完好无损地运送到甲方指定卸货地点，由乙方承担货物运输过程中产生的运输费用与保险费用；

收货地点：合江县双城经济圈物流基地建设项目（化工园区北部地块雨水管网建设一期工程）项目指定位置。

2.若在运输过程中发生车辆人员损毁、伤亡等安全事故或发生对周围环境、道路、树木等损害事故时，由乙方承担赔偿责任，并由乙方与承运人、承保人办理理赔事宜。

第四条 结算及付款

1.乙方在货物到货后，根据甲方签认的送货单编制《结算对账表》提供给甲方，甲方应在收到《结算对账表》后3日内签字并盖章确认数量和金额，如有异议，甲方应在3日内书面提出，否则视为认可；

2．乙方在货物到货后，按照双方签字盖章的《结算对账表》采用一票制的方式向甲方一次性出具全部结算金额的增值税专用发票，甲方承担票面税率。乙方按规定向甲方开具的增值税专用发票相关内容，与所销售货物相符，且开具的增值税专用发票的税率应符合税收政策规定，否则甲方可要求乙方补开、换开，因税率错误而发生的滞纳金和相关责任由乙方自行承担;

### 3.甲方应在每月25日至当月月底前，向乙方支付当月结算金额的80％，并开具增值税专用发票，剩余20％货款，甲方须在本合同项下全部货物供应完毕后具备结算条件的情况下5个工作日内，合并每月未支付的货款一并向乙方支付；

4.履约保证金的数额为合同金额的5%，以现金形式缴纳。乙方在收到中标通知书后5个工作日内以现金转账（包括网银转账，电汇等）方式缴纳。乙方凭中标通知书和履约保证金缴纳凭证原件与甲方签订采购合同。乙方完成合同约定内容后且双方无争议的，甲方在5个工作日内以现金转账形式无息退还中标投标人履约保证金。

第五条 以甲方确定的货物到场日期为基准，甲方至少应提前3个工作日向乙方提出经甲方相关人员签字的书面采购计划（含准确送货时间、数量、规格、地点、签收人等）。乙方应在收到甲方采购计划的3个工作日内将货物运输至甲方指定地点。

第六条 双方责任

1.甲方责任：

（1）未按合同约定时间支付货款，甲方需向乙方支付欠款资金利息，欠款资金利息按未付货款的0.02%按日计算，计息时间从超过合同约定支付时间起至付清全部应付款项止。

（2）在无质量问题的情况下，拒收已定购的货物，视为甲方违约。如甲方违约，由甲方承担因此给乙方造成的损失。

2.乙方责任：

（1）除不可抗力因素外，未按甲方采购计划提供所需货物，视为乙方延迟供货，乙方需向甲方支付违约金，违约金按本次采购计划货物总价的0.02%按日计算，计算时间从约定到货的最后一天的第二天起至实际到货时间止，此违约金在甲方应付货款中直接扣除，同时甲方有权解除合同，另行采购。

（2）未按合同约定质量要求供货，乙方应在2日内及时更换，由此给甲方造成的损失及相关费用均由乙方承担，因此导致延迟供货的，还应承担延迟供货的责任。

（3）乙方必须严格按甲方的材料计划进场，且下车、堆码在甲方的场内指定地点。乙方提供的产品成本加工至甲方场内的下车、堆码过程中所发生的一切费用及安全责任事故乙方自行承担。

第七条 本合同履行过程中如有争议，双方协商解决，协商不成，双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第八条 其它约定

1.未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定，补充协议签订后与原合同同样有效，当原合同与补充协议发生冲突时，以补充协议为准。

2.本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。双方签字并盖章生效。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

电  话：电  话：

开户行：开户行：

账  号：账  号：

- （项目名称）

- 询

- 价

- 响

- 应

- 文

- 件

- 响应人：（盖单位章）

- 日期：年月日

- 目录

- 询价响应函

## 二、报价清单

- 三、供应商基本情况表

- 四、承诺函

- 五、其他内容

一、询价响应函

(采购人名称)：

我方全面研究了 “”项目询价文件，决定参加采购人组织的本项目询价。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需工程服务，提供总价报价为      元。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在采购人要求的时间内完成本项目全部工作。

3、我方为本项目提交的询价响应文件正本   1  份。

4、我方承诺，询价有效期为询价截止日期后  60  日历天内。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称： (盖章)

法定代表人： (签字)

联系电话：

日期：年月 日

- 报价清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量（m） | 不含税单价 | 不含税预估总价（元） | 开票税率要求 (甲方承担票面税金） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级 混凝土管 | 米 | 343 |  |  | 增值税专用发票 | III级钢筋混凝土管 企口DN1000详见图纸 |
| 2 | 二级 混凝土管 | 米 | 43 |  |  | 增值税专用发票 | II级钢筋混凝土管 企口DN600详见图纸 |
| 3 | KQSB地埋式HDPF钢带增强螺旋波纹管 | 米 | 22 |  |  | 增值税专用发票 | 1.管道类别：KQSB地埋式HDPE钢带增强螺旋波纹管； 2.规格：DN400、SN12.5（环刚度12.5KN/m2）； 3.其它：满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及技术标准的要求详见图纸。 |
| 4 | 混凝土预制井 φ1800 | 座 | 2 |  |  | 增值税专用发票 | 1.雨水检查井 φ1800，井深明挖段雨水/做法详20S515-29页（井深1.45/2.97m），Φ700井筒为0/0.9m详图集20S515-29 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年； 6.井盖、井座：球墨铸铁井盖及井支座φ700,C250； 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸。 |
| 5 | 混凝土预制井1200mm×1200mm（内空） | 座 | 3 |  |  | 增值税专用发票 | 1.构件名称、井深、尺寸：雨水检查井 1200mm×1200mm（内空），井深明挖段雨水/做法详JS-10（井深7.8/7.94/8.1m），800mm×800mm（内空）×300mm(壁厚)井筒为4.8/5/5.1m详图图纸； 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年； 5.采用防盗球墨铸铁开盖及盖座。按其承载能力,绿化带及人行道上最低选用C250类型,车行道上最低选用D400类型。爬梯采用塑钢爬梯。； 6.其它:具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸。 |
| 6 | 雨水混凝土预制井 φ1000 | 座 | 4 |  |  | 增值税专用发票 | 1.构件名称、井深、尺寸：雨水检查井 φ1000，深度大桥下雨水/做法详20S515-29页（井深2.14/2.13/2.16/2.2m），Φ700井筒为0.7*4m详图集20S515-29 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁五防井盖及井支座φ700 D400 7.其它：；具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 |
| 7 | 污水混凝土预制井φ700 | 座 | 1 |  |  | 增值税专用发票 | 1.构件名称、井深、尺寸：污水检查井φ700，井深大桥下污水/做法详20S515-328页（井深1.49m），Φ700井筒为0.5m做法详图集20S515-328 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁五防井盖及井支座φ700 D400 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 |
| 8 | 污水混凝土预制井 φ1000 | 座 | 2 |  |  | 增值税专用发票 | 1.构件名称、井深、尺寸：污水检查井 φ1000，井深大桥下污水/做法详20S515-30页（井深1.56/1.58m），Φ700井筒为0/0m详图集20S515-30 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁五防井盖及井支座φ700 D400 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 |
| 9 | 污水混凝土预制井φ1250 | 座 | 1 |  |  | 增值税专用发票 | 1.构件名称、井深、尺寸：污水检查井 φ1250，井深大桥下污水/做法详20S515-30页（井深1.6m），Φ700井筒为0m详图集20S515-30 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁五防井盖及井支座φ700 D400 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 |
| 10 | 污水混凝土预制井φ1500 | 座 | 1 |  |  | 增值税专用发票 | 1.构件名称、井深、尺寸：污水检查井 φ1500，井深大桥下污水/做法详20S515-30页（井深1.7m），Φ700井筒为0m详图集20S515-30 2.混凝土强度等级：井底、井壁为C30 P6，盖板、井口为C30，垫层C20，流槽C15 3.井筒：成品预制混凝土井筒 4.踏步安装：塑钢踏步 5.防坠网：尼龙防坠网，预埋8-M8膨胀螺栓(不锈钢、弯钩型)，防坠网承重不小于150Kg,网目小于10cm,使用耐久性不低于5年 6.井盖、井座：球墨铸铁井盖及井支座φ700 C250 7.其它：具体做法满足设计及施工验收规范要求详见图纸 |
| 11 | 合计: |  |  |  |  |  |  |

备注：本次报价单价包含材料费、运输费、上车费、下车费、不含税费，本工程至签订合同之日起三日内送达第一批货（按照项目部提供生产计划）。付款方式：每月25日至当月月底前,向乙方支付已开票金额的80%,剩余20%货款,甲方须在本项下全部货物供应完毕后具备结算条件的情况下5个工作日内,合并每月未支付的货款一并向乙方支付。供应商向采购人提供增税专用发票，票面税额由采购人承担。

各单项报价不得高于采购清单各单项控制价，超过各单项控制价将作为无效报价。

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人： (签字)

日期：年月 日

三、响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

营业执照和法人身份证复印件并加盖公章

四、承诺函

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的响应人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

（8）完全响应商务要求条件无负偏离。

（9）我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

（10）我方承诺若有询价文件第二章10.1,10.2情形之一，按照询价文件第二章10.3规定自愿承担相应后果。

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人： (签字)

日期：年月 日

- 五、其他内容

一、响应人为分公司需提供总公司授权（若分公司无总公司授权则无效响应）。

二、询价文件要求提供的其他资料。